# XRay_MSU — обзор

# XRay_MSU — физическая модель порошковой дифракции

Здесь описано, какую картину даёт расчёт интенсивностей монохроматической рентгеновской порошковой дифракции для заданной кристаллической структуры: как из параметров ячейки и положений атомов получают положения брэгговских пиков на оси 2θ, их относительные интенсивности и непрерывную кривую после учёта конечной ширины линий и фона.

Основной акцент — на физике модели; там, где это важно для воспроизведения расчёта в XRay_MSU, ниже указано, как параметры задаются в окне программы или в YAML-конфиге.

## 1. Общая схема

- Задаются параметры элементарной ячейки (a,b,c; α,β,γ) и дробные координаты атомов x,y,z в стандартной кристаллографической постановке: базисные векторы a, b, c в принятой ориентации, симметрия пространственной группы, координаты в долях элементарной ячейки (как в публикациях и в International Tables for Crystallography — том A, описание структур; конкретное издание года не принципиально).

- По параметрам ячейки строятся метрические тензоры прямой решётки G (скалярные произведения базисных векторов) и обратной G* =G−1; из минимального набора позиций атомов восстанавливается полный перечень атомов в ячейке для суммирования вкладов в структурный фактор.

- Задаются диапазон и шаг по углу 2θ и длина волны λ. Из условия Брэгга sinθ=λ/(2d) берут dmin=λ/2. В кубе индексов |h|,|k|,|l|≤hmax перебирают тройки (h,k,l); для каждой новой неэквивалентной тройки (см. §4.2) считают d и θ, структурный фактор F, кратность M (§4.4), факторы Лоренца L и поляризации P, затем Ipeak=S M L P |F|2 с общим масштабом S.

- Если включена нормировка, все Ipeak умножают на один коэффициент так, чтобы максимум стал равен заданному числу (в GUI и конфиге — intensity_max_value, по умолчанию 100). Отражения с Ipeak строго ниже порога intensity_min не попадают в таблицу пиков; в окне программы этот порог не выводится (в GUI зафиксирован 10−6), в YAML его можно задать явно.

- Каждый дискретный вклад размывается по оси 2θ выбранным профилем (штрих, Гаусс, Лоренц или линейная комбинация лоренцевой и гауссовой частей — псевдо-Фойгт) с полушириной по Кальотти; вклады суммируются, к сумме добавляется фон — полином 2-й степени по 2θ.

### Окно программы XRay_MSU

Слева — форма ввода, справа — график «интенсивность — 2θ».

- Загрузка кристалла — выбор YAML из config/ (подставляет ячейку, атомы, λ, диапазон 2θ, профиль, коэффициенты Кальотти и др.).

- Параметры кристалла — имя образца; тип центровки (P, I, F, …) и кристаллографическая система (куб, тетрагон, …) для подстановки b,c и углов; поля a,b,c и α,β,γ; таблица атомов (элемент, x,y,z, occupancy, Biso).

- Параметры дифракции — λ (Å), опционально вторая длина волны и отношение интенсивностей I(λ2)/I(λ1); диапазон 2θ (начало, конец, шаг); профиль линии (штрих, gaussian, lorentzian, pseudo-voigt); угол монохроматора θm для P. Кнопка «Рассчитать дифрактограмму» строит кривую и сохраняет результат в runs/<имя>/. Часть параметров (масштаб S, U,V,W, нормировка, Hall-номер группы, допуски кратности) задаётся через поля конфига при загрузке YAML, отдельных полей для них в форме нет.

## 2. Решётка и межплоскостное расстояние

### 2.1. Базисные векторы в декартовых координатах

Длины рёбер a,b,c (в ангстремах) и углы α,β,γ (вводятся в градусах, для расчётов переводятся в радианы) определяют декартовы координаты векторов a, b, c в стандартной ориентации:

- a направлен вдоль оси x;

- b лежит в плоскости xy;

- c выбирается так, чтобы замкнуть параллепипед с заданными углами.

### 2.2. Метрические тензоры G и G*

Метрический тензор прямой решётки: симметричная матрица 3×3 скалярных произведений базисных векторов, записанная в кристаллографических (дробных) координатах — в долях по парам рёбер элементарной ячейки a, b, c:

Gij=ai⋅aj,

где a1=a, a2=b, a3=c. Матрица G симметрична и совпадает с обычной записью через a,b,c и косинусы углов между рёбрами.

Сопряжённая метрика (обратная решётка в индексном пространстве):

G*=G−1.

Индексы Миллера задают вектор обратной решётки h*=ha*+kb*+lc*. В виде столбца h=(h,k,l)⊤ (три строки, один столбец) обратный квадрат межплоскостного расстояния:

1d2(h)=h⊤G*h.

Межплоскостное расстояние d=1/h⊤G*h имеет смысл при положительном знаменателе под корнем; иначе такая тройка индексов отбрасывается.

## 3. Позиции атомов в элементарной ячейке

### 3.1. От входных данных к полному набору позиций

В XRay_MSU пользователь задаёт параметры ячейки и таблицу атомов в окне (или в YAML: список [символ, x, y, z, occupancy, B_iso]) — обычно асимметричную (минимальную) часть структуры. Для расчёта F(h) программа строит все атомы в элементарной ячейке, применяя кристаллографические операции симметрии (целочисленные повороты R и дробные сдвиги t в координатах ячейки). Итог — полный список элементов и дробных координат rj=(xj,yj,zj).

### 3.2. Набор операций и их замыкание

Операции симметрии — пары (R,t): ортогональная целочисленная матрица 3×3 и вектор сдвига в дробных координатах ячейки. В программе они берутся из базы spglib (если указан Hall number в конфиге) или находятся автоматически по ячейке и введённым атомам при пустом поле группы.

Из порождающего набора строят замыкание группы:

- композиция (R1,t1)∘(R2,t2): R=R1R2, t=R1t2+t1, затем t сводят к [0,1) по каждой компоненте;

- обратная: R−1, t′=−R−1t с тем же приведением;

- в множество добавляют единицу (I,0), все найденные операции и их обратные, пока множество не перестанет расти (есть верхняя граница числа операций — защита от ошибочного ввода).

Одинаковые (R,t) сливают с допуском порядка 10−5 на компонентах: одна и та же операция при разном округлении не дублируется.

### 3.3. Эквивалентные позиции атома

Для дробных координат атома x=(x,y,z) для каждой операции (R,t) из полного списка вычисляют x′=Rx+t (с приведением к основной ячейке). Так из одной строки таблицы атомов получают все кристаллографически эквивалентные позиции этого элемента.

### 3.4. Полный список атомов для расчёта F

Из всех входных атомов собирают полный список; совпадающие позиции (тот же элемент, координаты совпадают с допуском 10−5 в долях ячейки по каждой оси) оставляют один раз. Этот список j подставляют в формулу F(h) (§5.4).

## 4. Перечисление отражений и кратность

### 4.1. Ограничение по dmin

Из закона Брэгга sinθ=λ/(2d) при |sinθ|≤1 наблюдаемы только плоскости с d≥λ/2; полагают dmin=λ/2.

Чтобы ограничить перебор индексов, из h⊤G*h≤1/dmin2 и наименьшего собственного значения λmin(G*) оценивают верхнюю границу |h|,|k|,|l|.

Пример (куб, NaCl): a=5,64 Å, λ=1,5418 Å (Cu Kα, близко к Cu Kα1). Тогда dmin=λ/2≈0,771 Å, 1/dmin2≈1,68 Å​−2. Для кубической ячейки 1/d2=(h2+k2+l2)/a2, отсюда h2+k2+l2≤a2/dmin2=4a2/λ2≈53, то есть |h|,|k|,|l|≲7 (в коде берут hmax=⌊2a/λ⌋+1=8).

### 4.2. Однократный учёт эквивалентных отражений

Эквивалентные (h,k,l) связаны с симметрией: для матрицы поворота R из операции (R,t) образ индексов h′=(R−1)⊤h (далее округление до целых).

Ведётся множество уже учтённых троек. При переборе куба индексов: тройка (0,0,0) и любая, эквивалентная уже обработанной, пропускаются. Иначе для «представителя» считают d, θ, F, M (§4.4) и в множество занятых добавляют все эквивалентные (h,k,l) — один физический порошковый конус не дублируется.

### 4.3. Кратность M и интенсивность пика

До учёта конечной ширины линии интенсивность брэгговского вклада записывают в виде

Ipeak=S⋅M⋅L⋅P⋅|F|2,

где S — общий масштабный множитель (выбирается пользователем как единый коэффициент для всего паттерна).

Поскольку в порошке ориентации зёрен случайны, M — это число различных троек (h,k,l), которые после учёта симметрии кристалла относятся к одному порошковому конусу (одно d, один и тот же |F| для эквивалентных индексов). Правило подсчёта задаётся параметром multiplicity_mode (§4.4): в GUI по умолчанию metric, в конфиге можно symmetry.

Для подписи пика среди эквивалентных троек выбирают одну «каноническую» (предпочтение неотрицательным индексам и меньшей h2+k2+l2).

### 4.4. Два способа подсчёта кратности M

#### Вариант A (symmetry) — орбита индексов по симметрии

Для столбца h=(h,k,l)⊤ перебирают все матрицы поворота R из симметрии кристалла и строят

h′=(R−1)⊤h,

затем h′ округляют до целых (h′,k′,l′). Собирают множество различных троек — орбиту индекса; M равно числу элементов орбиты (например, для куба (1,0,0) обычно M = 6).

Сдвиги t на индексы не действуют — только R. Это стандартная кристаллографическая кратность порошкового пика.

#### Вариант B (metric) — по совпадению 1/d2

Симметрию не используют. Для h вычисляют эталон q0=h⊤G*h=1/d2 и в том же кубе |h′|,|k′|,|l′|≤hmax считают все тройки с |h′⊤G*h′−q0|≤atol+rtol |q0|. M — их число.

Смысл: сколько разных целых троек в кубе индексов дают то же d (то же |h*|), не спрашивая, эквивалентны ли они по группе и совпадает ли |F|. При вырождении (одно d, разные |F|) вариант B может завысить вклад: |F|2 берут от одной выбранной тройки, а M — от всех совпадений по метрике. Для сравнения с опытом предпочтительнее вариант A.

Допуски multiplicity_metric_rtol и multiplicity_metric_atol (типично 10−7 и 10−12) задаются в YAML; в GUI при расчёте используются значения по умолчанию из загруженного конфига.

## 5. Угол Брэгга и структурный фактор

### 5.1. Угол дифракции

Для допустимого d:

θ=arcsinλ2d, 2θdeg=360∘π θ.

Угол θ в промежуточных формулах удобно держать в радианах.

### 5.2. Величина s

s=sinθλ,

(λ в Å) — связана с модулем вектора рассеяния в принятой нормировке.

### 5.3. Атомный фактор рассеяния fj

В основном режиме fj(s) берут из таблицы Waas–Kirfel (data/f0_WaasKirf.dat) для нейтральных атомов и ионов.

Отдельный режим программы даёт f0 и аномальные f′, f″ на энергии, соответствующей выбранной λ.

### 5.4. Структурный фактор

Суммирование по всем атомам j полного списка:

F(h)=j​fj(s) Tj(h) exp(2πi h⋅rj),

rj=(xj,yj,zj) — дробные координаты; скалярное произведение h⋅rj=hxj+kyj+lzj. Тепловой множитель Дебая–Валлера:

Tj=exp(−Bj s2),

Bj в Å​−2 (колонка Biso в таблице атомов).

## 6. Интенсивность брэгговского вклада (до размытия по 2θ)

### 6.1. Лоренц-фактор

Для монохроматического пучка и плоскопараллельной порошковой выборки используют классический вид:

L(2θ)=1sin2θ cosθ, θ=2θ2.

### 6.2. Поляризационный фактор

Модель неполяризованного пучка с монохроматором: пусть 2θm — полный угол отражения на монохроматоре (в градусах задаётся пользователем так же, как и другие углы на дифрактометре). Тогда

P=1+cos2(2θ) cos2(2θm)1+cos2(2θm).

При 2θm=0 формула переходит к виду, близкому к (1+cos22θ)/2 для неполяризованного излучения без монохроматора.

### 6.3. Итоговая интенсивность дискретного пика

После слияния эквивалентных индексов (разделы 4.2–4.4):

Ipeak=S⋅M⋅L⋅P⋅|F|2.

Отражения с Ipeak<intensity_min не включаются в список пиков (порог задаётся в YAML; в окне GUI отдельного поля нет, используется значение по умолчанию 10−6).

## 7. Нормировка интенсивностей

При normalize_intensity: true (в GUI — значение из загруженного YAML, по умолчанию включено) после перечисления пиков находят Imax и умножают каждую Ipeak на intensity_max_value / I_{\max} (типично 100 условных единиц на сильнейший пик).

## 8. Построение дифрактограммы: ширина линий и профили

### 8.1. Сетка по 2θ

Интенсивность на выходе задаётся на равномерной сетке в градусах между выбранными началом, концом диапазона и шагом.

### 8.2. Полуширина по Кальотти

Для угла Брэгга θ (в радианах) полуширина в радианах по θ:

FWHMθ=Utan2θ+Vtanθ+W,

где U,V,W — подбираемые коэффициенты уширения.

В расчёт подставляют θ, соответствующий центру пика на оси 2θ; полученную ширину переводят в градусы на оси 2θ и сопоставляют с шагом сетки. При сравнении с экспериментом может понадобиться явно различать приращения Δ(2θ) и Δθ.

### 8.3. Вид профиля линии

| Вид профиля | Физический смысл на дискретной сетке |
| --- | --- |
| Штрих (bar) | Вся интенсивность пика попадает в один ближайший узел сетки 2θ. |
| Гаусс | Нормированная гауссиана; σ=FWHM/(22ln2). |
| Лоренц | Нормированный профиль Лоренца (Коши); полуширина FWHM/2. |
| Псевдо-Фойгт | Линейная комбинация нормированных лоренцевой и гауссовой компонент: η L+(1−η) G. |

Вклады от всех пиков складываются в каждой точке сетки: I(2θ)=i​Ii(2θ).

### 8.4. Фон

К сумме пиков добавляют гладкий фон — полином второй степени по 2θ:

ybg(2θ)=c0+c1 (2θ)+c2 (2θ)2.

По умолчанию коэффициенты нулевые (фон отсутствует).

## 9. Результаты расчёта

Обычно сохраняют таблицу отражений (индексы, d, 2θ, M, L, P, F, |F|2, Ipeak), матрицы G и G* и при необходимости полный список отражений для последующей обработки.

График «интенсивность — 2θ» строится по непрерывной сумме размытых пиков и фона.

## 10. Ограничения модели

- Порошок: предполагается случайная ориентация зёрен; текстура и предпочтительная ориентация не описываются.

- Поглощение, микронапряжения, размерный эффект зёрен в явном виде в интенсивность не входят (есть только эмпирическое уширение по Кальотти).

- Аномальная дисперсия в основном режиме с таблицей Waas–Kirfel не добавляется; для учёта f′ и f″ нужен отдельный режим атомного фактора.

- Перекрытие пиков: профили суммируются линейно; разрешение близких перекрывающихся линий только этим способом.

- Корректность расчёта зависит от правильности полного набора атомных позиций и допусков на координаты.

## 11. Связь с экспериментом

Эта записка задаёт идеализированную связь структуры и порошкового паттерна в рамках описанных формул. Реальный эксперимент содержит аппаратную функцию, фон от рассеяния воздуха и образца, возможное наличие нескольких фаз и др. — всё это накладывается поверх модели при интерпретации данных.

## 12. Итог

Имея параметры ячейки (базис a, b, c), полный список атомов в элементарной ячейке, длину(и) волны (например Cu Kα1 ≈1,54056 Å и Kα2 ≈1,54439 Å; в программе часто одна λ или две с весом I(λ2)/I(λ1)) и правила для M, профилей и фона, можно воспроизвести те же шаги: G*, перечисление отражений, F(h), M, L, P, |F|2, Ipeak и свёртку по 2θ до непрерывной дифрактограммы.